|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 购置数量 | 技术要求 | 交货日期 | 用 途 |
| 1 | CD4检测能力验证盲样中值（进口） | 3mL/支，2支/盒 | 3盒 | / | 2025年7月 | 组织省级室间质评 |
| 2 | CD4检测能力验证盲样低值（进口） | 3mL/支，2支/盒 | 3盒 | / | 2025年7月 | 组织省级室间质评 |
| 计划资金：4.8万元 |

**CD4检测能力验证盲样（细胞质控品）（进口）**

1、品名和规格：中值细胞质控品，规格：3ml/支，2支/盒；低值细胞质控品，规格：3ml/支，2支/盒。

2、产品用途：可用于艾滋病流式细胞仪检测实验室室间质评活动，采用流式细胞术进行CD3/CD4/CD8淋巴细胞亚群免疫表型分析及性能验证。

3、参数和性能要求：模拟人体全血性状，符合流式细胞术检测T淋巴细胞亚群定量检测，经过稳定处理的液体制备物。全血包括两种主要的细胞组分，即白细胞和红细胞。在靶细胞上具有结合于单克隆抗体试剂抗体组分的表面抗原。可测定靶细胞的百分比和绝对计数。

4、参考值：质控品检测结果应符合相应批号所附靶值对应的可接受范围。

5、资质要求：获得国家药品监督管理局注册第3类认证证书。

6、供货要求 ：

6.1 按用户要求及时分批供货，实际到货时有效期不少于2个月。

6.2 按用户实际需求对质控品进行分装、包装，发放至各参评实验室，保证整个环节中的生物安全事宜。

6.3 提供质控品使用中文说明书。